## Sensors_Wo_CO2
ID	Room	Area	DHT22	HC-SR501	DS18B20 3m	DS18B20 5m	TSL2591	Magnetic door sensor	SCD41	Total
101	hala	6.34	1	1	1			1
102	denní místnost	43.14	2	2	1	1	2	3
103	Pracovna 1	8.17	1	1	1		1	2
104	chodba	5.65	1	1	1
105	Pokoj 1	12.16	1	1	1		1	2
106	Pokoj 2	12.15	1	1	1		1	2
107	Šatna	2.12		1
108	Ložnice	10.04	1	1	1		1	2
109	Koupelna II	2.33	1	1	1
110	Koupelna I	6.23	1	1	1			1
111	WC	1.2	1	1	1
112	Dílna	14.62	1	1				1
113	Sklad	5.83		1				1
201	Galerie	6.21		1
202	Pracovna 2	27.66	1	1			1	2
203	Šatna	5.05		1
204	koupelna	6.44	1	1	1
205	Technologie	3.79	1	1
206	Herna	21.78	1	1			1	2
000	Outdoor	0	1	3			3
	Total		17	23	11	1	11	19	0

		Price/pc	135.891	61.9059	77.0049	60.14435	270	20.42847	478.88995
		CZK total	2310.147	1423.8357	847.0539	60.14435	2970	388.14093	0	7999.32188

## Sensors_Incl_CO2
ID	Room	Area	Distance of room	Reserve distance	Total cable distance	DHT22	HC-SR501	DS18B20 3m	DS18B20 5m	TSL2591	Magnetic door sensor	SCD41	Total	Total cable lenght
101	hala	6.34	10	8	18	1	1	1			1		4	72
102	denní místnost	43.14	11	10	21		2	1	1	2	3	2	11	231
103	Pracovna 1	8.17	10	7	17		1	1		1	2	1	6	102
104	chodba	5.65	4	7	11	1	1	1					3	33
105	Pokoj 1	12.16	8	7	15		1	1		1	2	1	6	90
106	Pokoj 2	12.15	10	7	17		1	1		1	2	1	6	102
107	Šatna	2.12	8	5	13	1	1						2	26
108	Ložnice	10.04	5	7	12		1	1		1	2	1	6	72
109	Koupelna II	2.33	3	5	8	1	1	1					3	24
110	Koupelna I	6.23	2	5	7	1	1	1			1		4	28
111	WC	1.2	4	5	9	1	1	1					3	27
112	Dílna	14.62	5	5	10		1				1	1	3	30
113	Sklad	5.83	8	5	13	1	1				1		3	39
201	Galerie	6.21	5	5	10	1	1						2	20
202	Pracovna 2	27.66	10	10	20		1			1	2	1	5	100
203	Šatna	5.05	8	4	12	1	1						2	24
204	koupelna	6.44	5	5	10	1	1	1					3	30
205	Technologie	3.79	2	2	4	1	1						2	8
206	Herna	21.78	6	10	16		1			1	2	1	5	80
000	Outdoor	0	10	5	15	1	3			4			8	120
	Total					12	23	11	1	12	19	9	87	1258

						135.891	61.9059	77.0049	60.14435	270	20.42847	478.88995
						1630.692	1423.8357	847.0539	60.14435	3240	388.14093	4310.00955	11899.87643

## Sensors_list
Senzor	Measurement	Marking	Currency	Price Orig	Price CZK			Ex rate
DHT22	Tepmperature + humidity	STXXXX, SHXXXX	EUR	5.4	135.891		PLN	5.82
HC-SR501	PIR	SPXXXX	EUR	2.46	61.9059		EUR	25.165
DS18B20 3m	Floor temperature	SFXXXX	EUR	3.06	77.0049		USD	23.481
DS18B20 5m	Floor temperature	SFXXXX	EUR	2.39	60.14435
TSL2591	Light intensity	SLXXXX	EUR	9.06	227.9949
SCD41	CO2 + temperature + humidity	STXXXX, SHXXXX, SAXXXX	EUR	19.03	478.88995
Magnetic door sensor	Door/window open	SDXXXX	EUR	0.87	20.42847

## Lights
ID	Room	Area	Distance of room	Reserve distance	Total cable distance	Lights swicth
101	hala	6.34	10	8	18	2	36
102	denní místnost	43.14	11	10	21	4	84
103	Pracovna 1	8.17	10	7	17	1	17
104	chodba	5.65	4	7	11	5	55
105	Pokoj 1	12.16	8	7	15	1	15
106	Pokoj 2	12.15	10	7	17	1	17
107	Šatna	2.12	8	5	13	1	13
108	Ložnice	10.04	5	7	12	1	12
109	Koupelna II	2.33	3	5	8	2	16
110	Koupelna I	6.23	2	5	7	2	14
111	WC	1.2	4	5	9	1	9
112	Dílna	14.62	5	5	10	2	20
113	Sklad	5.83	8	5	13	1	13
201	Galerie	6.21	5	5	10	2	20
202	Pracovna 2	27.66	10	10	20	1	20
203	Šatna	5.05	8	4	12	1	12
204	koupelna	6.44	5	5	10	1	10
205	Technologie	3.79	2	2	4	1	4
206	Herna	21.78	6	10	16	1	16
000	Outdoor	0	10	5	15	4	60
	Total						463

## Shutters
ID	Room	shutter button	Distance of room	Reserve distance	Total cable distance		Total cable length
101	hala		10	8	18		0
102	denní místnost	2	11	10	21		42
103	Pracovna 1	1	10	7	17		17
104	chodba		4	7	11		0
105	Pokoj 1	1	8	7	15		15
106	Pokoj 2	1	10	7	17		17
107	Šatna		8	5	13		0
108	Ložnice	1	5	7	12		12
109	Koupelna II		3	5	8		0
110	Koupelna I		2	5	7		0
111	WC		4	5	9		0
112	Dílna		5	5	10		0
113	Sklad		8	5	13		0
201	Galerie		5	5	10		0
202	Pracovna 2	1	10	10	20		20
203	Šatna		8	4	12		0
204	koupelna		5	5	10		0
205	Technologie		2	2	4		0
206	Herna	1	6	10	16		16
000	Outdoor		10	5	15		0
	Total	8					139

## Network
ID	Room	Area	Distance of room	Reserve distance	Total cable distance	Sockets	Router/AP	Total	Total cable
101	hala	6.34	10	8	18			0	0
102	denní místnost	43.14	11	10	21	2		2	42
103	Pracovna 1	8.17	10	7	17	2		2	34
104	chodba	5.65	4	7	11		1	1	11
105	Pokoj 1	12.16	8	7	15	1		1	15
106	Pokoj 2	12.15	10	7	17	1		1	17
107	Šatna	2.12	8	5	13			0	0
108	Ložnice	10.04	5	7	12	1		1	12
109	Koupelna II	2.33	3	5	8			0	0
110	Koupelna I	6.23	2	5	7			0	0
111	WC	1.2	4	5	9			0	0
112	Dílna	14.62	5	5	10	3		3	30
113	Sklad	5.83	8	5	13	1		1	13
201	Galerie	6.21	5	5	10		1	1	10
202	Pracovna 2	27.66	10	10	20	8		8	50
203	Šatna	5.05	8	4	12			0	0
204	koupelna	6.44	5	5	10			0	0
205	Technologie	3.79	2	2	4	2		2	8
206	Herna	21.78	6	10	16	4		4	26
000	Outdoor	0	10	5	15			0	0
	Total								268

## Cables
		Cat6	Cat7
Sensors	1258	1258
Lights	463	463
Shutters	139	139
Network	268		268
	1860	1860	268

					22455

								27500

## Sheet8
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	201	202	203	204	205	206	000
	hala	denní místnost	Pracovna 1	chodba	Pokoj 1	Pokoj 2	Šatna	Ložnice	Koupelna II	Koupelna I	WC	Dílna	Sklad	Galerie	Pracovna 2	Šatna	koupelna	Technologie	Herna	Outdoor
DHT22	ST1011 + SH1011			ST1041 + SH1041			ST1071 + SH1071		ST1091 + SH1091	ST1101 + SH1101	ST1111 + SH1111		ST1131 + SH1131	ST2011 + SH2011		ST2031 + SH2031	ST2041 + SH2041	ST2051 + SH2051		ST0001 + SH0001		12
HC-SR501	SP1011	SP1021	SP1031	SP1041	SP1051	SP1061	SP1071	SP1081	SP1091	SP1101	SP1111	SP1121	SP1131	SP2011	SP2021	SP2031	SP2041	SP2051	SP2061	SP0001		20
HC-SR501		SP1022																		SP0002		2
DS18B20 3m	SF1011	SF1021	SF1031		SF1051	SF1061		SF1081	SF1091	SF1101	SF1111						SF2041					10
DS18B20 5m		SF1022													SF2021				SF2061			3
TSL2591		SL1021	SL1031		SL1051	SL1061		SL1081							SL2021				SL2061	SL0001		8
TSL2591		SL1022																		SL0002		2
TSL2591																				SL0003		1
TSL2591																				SL0004		1
TSL2591																				SL0005		1
Magnetic door sensor	SD1011	SD1021	SD1031		SD1051	SD1061		SD1081		SD1101		SD1121	SD1131		SD2021				SD2061			11
Magnetic door sensor		SD1022	SD1032		SD1052	SD1062		SD1082							SD2022				SD2062			7
Magnetic door sensor		SD1023																				1
SCD41		ST1021 + SH1021 + SA1021	ST1031 + SH1031 + SA1031		ST1051 + SH1051 + SA1051	ST1061 + SH1061 + SA1061		ST1081 + SH1081 + SA1081				ST1121 + SH1121 + SA1121			ST2021 + SH2021 + SA2021				ST2061 + SH2061 + SA2061			8
SCD41		ST1022 + SH1022 + SA1022																				1
Shutters	S1011	S1021	S1031		S1051	S1061		S1081							S2021				S2061			8
Shutters		S1022
Lights

	ID	Room	shutter button
	101	hala
	102	denní místnost	2
	103	Pracovna 1	1
	104	chodba
	105	Pokoj 1	1
	106	Pokoj 2	1
	107	Šatna
	108	Ložnice	1
	109	Koupelna II
	110	Koupelna I
	111	WC
	112	Dílna
	113	Sklad
	201	Galerie
	202	Pracovna 2	1
	203	Šatna
	204	koupelna
	205	Technologie
	206	Herna	1
	0	Outdoor