## ZasuvkoveOkruhy
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis	Příkon
RH	1NP	102	1	1	Příprava – Přímotop Nepotvrzeno
RH	1NP	102	2	1	Příprava – Přímotop Nepotvrzeno
RH	1NP	103	3	1	Příprava – Přímotop Nepotvrzeno
RH	1NP	105	4	1	Příprava – Přímotop Nepotvrzeno
RH	1NP	106	5	1	Příprava – Přímotop Nepotvrzeno
RH	1NP	108	6	1	Příprava – Přímotop Nepotvrzeno
RH	1NP	102	10	6	Zásuvky
RH	1NP	102	11	1	TV
RH	1NP	102	12	1	Myčka
RH	1NP	102	13	1	Mikrovlnná trouba
RH	1NP	102	14	1	Trouba
RH	1NP	102	15	5	Zásuvky kuchyňská linka
RH	1NP	102	16	1	Lednice
RH	1NP	102	17	1	Digestoř
RH	1NP	102	18	1	Indukční varná deska
RH	1NP	103;105	20	7	Zásuvky
RH	1NP	103;105;106	21	4	PC
RH	1NP	104; 106	22	4	Zásuvky
RH	1NP	108;109	23	5	zásuvky
RH	1NP	110;101	24	3	zásuvky
RH	1NP	110	25	1	Pračka
RH	1NP	110	26	1	Sušička
RP	1NP	100	31	4	Zásuvky venkovní + robosekačka
RP	1NP	113	32	2	Zásuvky
RP	1NP	112;100	33	3	Zásuvky
RP	1NP	112;100	34	1	Zásuvka 400V
RP	1NP	112;100	35	3	Zásuvky
RP	1NP	100	36	1	Zásuvka 400V
RP	1NP	100	37	1	Vodárna pitná voda
RP	1NP	100	38	1	Vodárna užitková voda
RP	1NP	100	39	1	Brána + videovrátný

## Svetla
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis
RH	1NP	101	L1011	1	Hala Strop
RH	1NP	101	L1012	1	Hala schody stěna
RH	1NP	102	L1021	1	Jídelna strop
RH	1NP	102	L1022	1	Kuchyň strop
RH	1NP	102	L1023	1	Kuchyň Led pásek linka
RH	1NP	102	L1024	1	Obývák stůl
RH	1NP	102	L1025	1	Obývák gauč
RH	1NP	102	L1026	1	Vstup do denní místnosti
RH	1NP	103	L1031	1	Strop pracovna
RH	1NP	104	L1041	2	Strop chodba
RH	1NP	104	L1042	2	Led světlo ú podlahy
RH	1NP	105	L1051	1	Strop Pokoj I
RH	1NP	106	L1061	1	Strop Pokoj II
RH	1NP	107	L1071	1	Strop šatna
RH	1NP	108	L1081	1	Strop ložnice
RH	1NP	109	L1091	2	Koupelna strop + skřínka
RH	1NP	110	L1101	3	Koupelna strop + 2x skřínka
RH	1NP	111	L1111	1	WC strop
RH	1NP	100	L1001	2	Exteriér světla u vstupu
RH	1NP	100	L1002	2	Exteriér světla terasa
RH	1NP	100	L1003	5	Exteriér světla pokoje
RH	1NP	100	L1004	1	Exteriér světlo ložnice
RP	1NP	112	L1121	2	Strop dílna
RP	1NP	113	L1131	1	Strop sklad

## Topeni
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis	Příkon
RH	1NP	101	H1011	1	Podlahové topení	400 W
RH	1NP	102	H1021	1	Podlahové topení	1700 W
RH	1NP	102	H1022	1	Podlahové topení	950 W
RH	1NP	103	H1031	1	Podlahové topení	520 W
RH	1NP	105	H1051	1	Podlahové topení	750 W
RH	1NP	106	H1061	1	Podlahové topení	750 W
RH	1NP	108	H1081	1	Podlahové topení	600 W
RH	1NP	109	H1091	1	Podlahové topení	200 W
RH	1NP	109	H1092	1	Žebřík	500 W
RH	1NP	110	H1101	1	Podlahové topení	550 W
RH	1NP	110	H1102	1	Žebřík	500 W
RH	1NP	111	H1111	1	Žebřík	310 W