## ZasuvkoveOkruhy
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis	Příkon	Hnízda	počet
RH	1NP	102	100	6	Zásuvky		1	2
RH	1NP	102	101	1	TV		3	1	3
RH	1NP	102	102	1	Myčka		1	2	1
RH	1NP	102	103	1	Mikrovlnná trouba		1	2	1
RH	1NP	102	104	1	Trouba	3500W	1	2	1
RH	1NP	102	105	5	Zásuvky kuchyňská linka		1	2
RH	1NP	102	106	1	Lednice		1	2	1
RH	1NP	102	107	1	Digestoř		1	1
RH	1NP	102	108	1	Indukční varná deska	7360W
RH	1NP	103;105	109	7	Zásuvky
RH	1NP	103;104;105;106	110	5	PC + AP
RH	1NP	104; 106	111	4	Zásuvky
RH	1NP	108;109	112	5	zásuvky
RH	1NP	110;101	113	3	zásuvky
RH	1NP	110	114	1	Pračka
RH	1NP	110	115	1	Sušička
RP	1NP	100	116	4	Zásuvky venkovní + robosekačka		1	2
RP	1NP	113	117	2	Zásuvky
RP	1NP	112;100	118	3	Zásuvky – Soustruh	6000W
RP	1NP	112;100	119	1	Zásuvka 400V
RP	1NP	112;100	120	3	Zásuvky
RP	1NP	100	121	1	Zásuvka 400V		1	1
RP	1NP	100	122	1	Vodárna pitná voda (čerpadlo + 2 zásuvky úpravna)	1550w + 2x100W	3	2
RP	1NP	100	123	1	Vodárna užitková voda	910W	1	2
RP	1NP	100	124	1	Brána + videovrátný
RP	1NP	100	125	1	Studna		1	2
RP	1NP	100	126	1	Dešťovka		1	2
RH	2NP	202	201	5	Zásuvky pracovna
RH	2NP	202	202	3	Zásuvky pracovna PC + AP
RH	2NP	201;203;204	203	6	Zásuvky + zásuvka koupelna skřínka
RH	2NP	206	204	5	Zásuvky
RH	2NP	202	205	1	Zásuvka Příprava – Přímotop možnost sjednotit s podlahovkou	1000W
RH	2NP	206	206	1	Zásuvka Příprava – Přímotop možnost sjednotit s podlahovkou	1000W
RH	2NP	205	207	1	Bojler	2500W
RH	2NP	205	208	1	Rekuperace
RH	2NP	205	209	1	Slaboproudý rozvaděč
RH	2NP	205	210	1	Rezerva
RH	2NP	200	211	1	Zásuvka venkovní – vánoční osvětlení
RH	2NP	205	212	1	Cirkulační čerpadlo

## Svetla
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis	Arduino	SSR relay
RH	1NP	101	L1011	1	Hala Strop	Ard1	SSR1
RH	1NP	101	L1012	1	Hala schody stěna	Ard1	SSR1
RH	1NP	102	L1021	1	Jídelna strop	Ard1	SSR1
RH	1NP	102	L1022	1	Kuchyň strop	Ard1	SSR1
RH	1NP	102	L1023	1	Kuchyň Led pásek linka	Ard1	SSR1
RH	1NP	102	L1024	1	Obývák stůl	Ard1	SSR1
RH	1NP	102	L1024	1	Obývák gauč	Ard1	SSR1
RH	1NP	102	L1025	1	Vstup do denní místnosti	Ard1	SSR1
RH	1NP	103	L1031	1	Strop pracovna	Ard1	SSR2
RH	1NP	104	L1041	2	Strop chodba	Ard1	SSR2
RH	1NP	104	L1042	2	Led světlo ú podlahy	Ard1	SSR2
RH	1NP	105	L1051	1	Strop Pokoj I	Ard1	SSR2
RH	1NP	106	L1061	1	Strop Pokoj II	Ard1	SSR2
RH	1NP	107	L1071	1	Strop šatna	Ard1	SSR2
RH	1NP	108	L1081	1	Strop ložnice	Ard1	SSR2
RH	1NP	109	L1091	2	Koupelna strop + skřínka	Ard1	SSR2
RH	1NP	110	L1101	3	Koupelna strop + 2x skřínka	Ard1	SSR3
RH	1NP	111	L1111	1	WC strop	Ard1	SSR3
RH	1NP	100	L1001	2	Exteriér světla u vstupu	Ard1	SSR3
RH	1NP	100	L1002	2	Exteriér světla terasa	Ard1	SSR3
RH	1NP	100	L1003	5	Exteriér světla pokoje	Ard1	SSR3
RH	1NP	100	L1004	1	Exteriér světlo ložnice	Ard1	SSR3
RP	1NP	112	L1121	2	Strop dílna	Ard5	SSR12
RP	1NP	113	L1131	1	Strop sklad	Ard5	SSR12
RH	2NP	202	L2021	1	Strop pracovna II	Ard1	SSR3
RH	2NP	201	L2011	2	Strop Galerie	Ard1	SSR3
RH	2NP	201	L1012	1	Schodiště	Ard1	SSR4
RH	2NP	203	L2031	1	Šatna	Ard1	SSR4
RH	2NP	204	L2041	2	Koupelna strop + skřínka	Ard1	SSR4
RH	2NP	205	L2051	1	Technická místnost	Ard1	SSR4
RH	2NP	206	L2061	1	Herna	Ard1	SSR4
RH	2NP	200	L2001	1	Venkovní plochá střecha	Ard1	SSR4

## Topeni
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis	Příkon	Arduino	SSR relay
RH	1NP	101	H1011	1	Podlahové topení	400 W	Ard2	SSR5
RH	1NP	102	H1021	1	Podlahové topení	1700 W	Ard2	SSR5
RH	1NP	102	H1022	1	Podlahové topení	950 W	Ard2	SSR5
RH	1NP	103	H1031	1	Podlahové topení	520 W	Ard2	SSR5
RH	1NP	105	H1051	1	Podlahové topení	750 W	Ard2	SSR5
RH	1NP	106	H1061	1	Podlahové topení	750 W	Ard2	SSR5
RH	1NP	108	H1081	1	Podlahové topení	600 W	Ard2	SSR5
RH	1NP	109	H1091	1	Podlahové topení	200 W	Ard2	SSR5
RH	1NP	109	H1092	1	Žebřík	500 W	Ard2	SSR6
RH	1NP	110	H1101	1	Podlahové topení	550 W	Ard2	SSR6
RH	1NP	110	H1102	1	Žebřík	500 W	Ard2	SSR6
RH	1NP	111	H1111	1	Žebřík	310 W	Ard2	SSR6
RP	1NP	112+100	H1121	3	Vyhřívaná střešní vpusť	30 W	Ard5	SSR12
RH	2NP	202	H2021	1	Podlahové topení	1700 W	Ard2	SSR6
RH	2NP	204	H2041	1	Podlahové topení	550W	Ard2	SSR6
RH	2NP	204	H2042	1	Žebřík	500 W	Ard2	SSR6
RH	2NP	206	H2061	1	Podlahové topení	1300 W	Ard2	SSR6
RP	1NP	112	H1122	1	Příomotop	1000W	Ard5	SSR12
RP	1NP	112	H1123	1	Ventilátor	xx	Ard5	SSR12

## Zaluzie
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis	Příkon	Arduino
RH	1NP	102	SH1021	1	Žaluzie HS fix	95W	Ard2	SSR9
RH	1NP	102	SH1022	1	Žaluzie HS otvírací	95W	Ard2	SSR9
RH	1NP	102	SH1023	1	Žaluzie Fix rohové	95W	Ard2	SSR9
RH	1NP	102	SH1024	1	Žaluzie Kuchyňská linka	95W	Ard2	SSR9
RH	1NP	103	SH1031	1	Žaluzie Pracovna	95W	Ard2	SSR10
RH	1NP	105	SH1051	1	Žaluzie Pokoj I	95W	Ard2	SSR10
RH	1NP	106	SH1061	1	Žaluzie Pokoj II	95W	Ard2	SSR10
RH	1NP	108	SH1081	1	Žaluzie Ložnice	95W	Ard2	SSR10
RH	2NP	202	SH2021	1	Žaluzie Pracovna II	95W	Ard2	SSR11
RH	2NP	206	SH2061	1	Žaluzie Herna	95W	Ard2	SSR11

## Zvuk
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis	Příkon
RH	1NP	102	SND1021	3	Reporduktor kuchyně + obývák
RH	1NP	103	SND1031	1	Reporduktor Pracovna I
RH	1NP	105	SND1051	1	Reproduktor Pokoj I
RH	1NP	106	SND1061	1	Reproduktor Pokoj II
RH	2NP	202	SND2021	1	Reproduktor Pracovna II
RH	2NP	206	SND2061	1	Repoduktor Herna

## FVE
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Počet	Popis	Typ
RH	1NP	113	1	Střídač	SUN-10K-SG04LP3
RH	1NP	113	1	Baterie	Somi 10,24 kWh
RH	1NP	Exteriér	2	Wallbox	EVmate 01/2-3-16 STR

## Sheet8
Distribution box	ID	Room	Sensor	Count	Arduino	Pin count
RH	101	hala	DHT22	1	Ard3	1
RH	102	denní místnost	DHT22
RH	103	Pracovna 1	DHT22
RH	104	chodba	DHT22	1	Ard3	1
RH	105	Pokoj 1	DHT22
RH	106	Pokoj 2	DHT22
RH	107	Šatna	DHT22	1	Ard3	1
RH	108	Ložnice	DHT22
RH	109	Koupelna II	DHT22	1	Ard3	1
RH	110	Koupelna I	DHT22	1	Ard3	1
RH	111	WC	DHT22	1	Ard3	1
RP1	112	Dílna	DHT22
RP1	113	Sklad	DHT22	1	Ard5	1
RH	201	Galerie	DHT22	1	Ard3	1
RH	202	Pracovna 2	DHT22
RH	203	Šatna	DHT22	1	Ard3	1
RH	204	koupelna	DHT22	1	Ard3	1
RH	205	Technologie	DHT22	1	Ard3	1
RH	206	Herna	DHT22
RP1	000	Outdoor	DHT22	1	Ard5	1
RH	101	hala	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	102	denní místnost	HC-SR501	2	Ard3	2
RH	103	Pracovna 1	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	104	chodba	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	105	Pokoj 1	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	106	Pokoj 2	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	107	Šatna	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	108	Ložnice	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	109	Koupelna II	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	110	Koupelna I	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	111	WC	HC-SR501	1	Ard3	1
RP1	112	Dílna	HC-SR501	1	Ard5	1
RP1	113	Sklad	HC-SR501	1	Ard5	1
RH	201	Galerie	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	202	Pracovna 2	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	203	Šatna	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	204	koupelna	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	205	Technologie	HC-SR501	1	Ard3	1
RH	206	Herna	HC-SR501	1	Ard3	1
RP1	000	Outdoor	HC-SR501	3	Ard5	3
RH	101	hala	DS18B20 5m	1	Ard3	1
RH	102	denní místnost	DS18B20 5m	2	Ard3	0
RH	103	Pracovna 1	DS18B20 5m	1	Ard3	0
RH	104	chodba	DS18B20 5m		Ard3	0
RH	105	Pokoj 1	DS18B20 5m	1	Ard3	0
RH	106	Pokoj 2	DS18B20 5m	1	Ard3	0
RH	107	Šatna	DS18B20 5m		Ard3	0
RH	108	Ložnice	DS18B20 5m	1	Ard3	0
RH	109	Koupelna II	DS18B20 5m	1	Ard3	0
RH	110	Koupelna I	DS18B20 5m	1	Ard3	0
RH	111	WC	DS18B20 5m		Ard3	0
RP1	112	Dílna	DS18B20 5m			0
RP1	113	Sklad	DS18B20 5m			0
RH	201	Galerie	DS18B20 5m		Ard3	0
RH	202	Pracovna 2	DS18B20 5m	1	Ard3	0
RH	203	Šatna	DS18B20 5m		Ard3	0
RH	204	koupelna	DS18B20 5m	1	Ard3	0
RH	205	Technologie	DS18B20 5m		Ard3	0
RH	206	Herna	DS18B20 5m	1	Ard3	0
RP1	000	Outdoor	DS18B20 5m
RH	101	hala	TSL2591
RH	102	denní místnost	TSL2591	2	Ard3	2
RH	103	Pracovna 1	TSL2591	1	Ard3	1
RH	104	chodba	TSL2591
RH	105	Pokoj 1	TSL2591	1	Ard3	1
RH	106	Pokoj 2	TSL2591	1	Ard3	1
RH	107	Šatna	TSL2591
RH	108	Ložnice	TSL2591	1	Ard3	1
RH	109	Koupelna II	TSL2591
RH	110	Koupelna I	TSL2591
RH	111	WC	TSL2591
RP1	112	Dílna	TSL2591
RP1	113	Sklad	TSL2591
RH	201	Galerie	TSL2591
RH	202	Pracovna 2	TSL2591	1	Ard3	1
RH	203	Šatna	TSL2591
RH	204	koupelna	TSL2591
RH	205	Technologie	TSL2591
RH	206	Herna	TSL2591	1	Ard3	1
RP1	000	Outdoor	TSL2591	4	Ard5	4
RH	101	hala	Magnetic door sensor	1	Ard4	1
RH	102	denní místnost	Magnetic door sensor	3	Ard4	3
RH	103	Pracovna 1	Magnetic door sensor	2	Ard4	2
RH	104	chodba	Magnetic door sensor
RH	105	Pokoj 1	Magnetic door sensor	2	Ard4	2
RH	106	Pokoj 2	Magnetic door sensor	2	Ard4	2
RH	107	Šatna	Magnetic door sensor
RH	108	Ložnice	Magnetic door sensor	2	Ard4	2
RH	109	Koupelna II	Magnetic door sensor
RH	110	Koupelna I	Magnetic door sensor	1	Ard4	1
RH	111	WC	Magnetic door sensor
RP1	112	Dílna	Magnetic door sensor	1	Ard5	1
RP1	113	Sklad	Magnetic door sensor	1	Ard5	1
RH	201	Galerie	Magnetic door sensor
RH	202	Pracovna 2	Magnetic door sensor	2	Ard4	2
RH	203	Šatna	Magnetic door sensor
RH	204	koupelna	Magnetic door sensor
RH	205	Technologie	Magnetic door sensor
RH	206	Herna	Magnetic door sensor	2	Ard4	2
RP1	000	Outdoor	Magnetic door sensor
RH	101	hala	SCD41
RH	102	denní místnost	SCD41	2	Ard4	2
RH	103	Pracovna 1	SCD41	1	Ard4	1
RH	104	chodba	SCD41
RH	105	Pokoj 1	SCD41	1	Ard4	1
RH	106	Pokoj 2	SCD41	1	Ard4	1
RH	107	Šatna	SCD41
RH	108	Ložnice	SCD41	1	Ard4	1
RH	109	Koupelna II	SCD41
RH	110	Koupelna I	SCD41
RH	111	WC	SCD41
RP1	112	Dílna	SCD41	1	Ard5	1
RP1	113	Sklad	SCD41
RH	201	Galerie	SCD41
RH	202	Pracovna 2	SCD41	1	Ard4	1
RH	203	Šatna	SCD41
RH	204	koupelna	SCD41
RH	205	Technologie	SCD41
RH	206	Herna	SCD41	1	Ard4	1
RP1	000	Outdoor	SCD41

## Sensors_Incl_CO2
ID	Room	Area	DHT22	HC-SR501	DS18B20 5m	TSL2591	Magnetic door sensor	SCD41	Total
101	hala	6.34	1	1	1		1		4
102	denní místnost	43.14		2	2	2	3	2	11
103	Pracovna 1	8.17		1	1	1	2	1	6
104	chodba	5.65	1	1					2
105	Pokoj 1	12.16		1	1	1	2	1	6
106	Pokoj 2	12.15		1	1	1	2	1	6
107	Šatna	2.12	1	1					2
108	Ložnice	10.04		1	1	1	2	1	6
109	Koupelna II	2.33	1	1	1				3
110	Koupelna I	6.23	1	1	1		1		4
111	WC	1.2	1	1					2
112	Dílna	14.62		1			1	1	3
113	Sklad	5.83	1	1			1		3
201	Galerie	6.21	1	1					2
202	Pracovna 2	27.66		1	1	1	2	1	6
203	Šatna	5.05	1	1					2
204	koupelna	6.44	1	1	1				3
205	Technologie	3.79	1	1					2
206	Herna	21.78		1	1	1	2	1	6
000	Outdoor	0	1	3		4			8
	Total		12	23	12	12	19	9	87