## ZasuvkoveOkruhy
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis	Příkon
RH	1NP	102	101	1	Příprava – Přímotop kuchyně	1000W
RH	1NP	102	102	1	Příprava – Přímotop denní místnost	1000W
RH	1NP	103	103	1	Příprava – Přímotop pracovna	500W
RH	1NP	106	105	1	Příprava – Přímotop Dětský pokoj I	500W
RH	1NP	108	106	1	Příprava – Přímotop Dětský pokoj II	1000W
RH	1NP	105	108	1	Příprava – Přímotop Ložnice	500W
RH	1NP	102	110	6	Zásuvky
RH	1NP	102	111	1	TV
RH	1NP	102	112	1	Myčka
RH	1NP	102	113	1	Mikrovlnná trouba
RH	1NP	102	114	1	Trouba	3500W
RH	1NP	102	115	5	Zásuvky kuchyňská linka
RH	1NP	102	116	1	Lednice
RH	1NP	102	117	1	Digestoř
RH	1NP	102	118	1	Indukční varná deska	7360W
RH	1NP	103;105	120	7	Zásuvky
RH	1NP	103;104;105;106	121	5	PC + AP
RH	1NP	104; 106	122	4	Zásuvky
RH	1NP	108;109	123	5	zásuvky
RH	1NP	110;101	124	3	zásuvky
RH	1NP	110	125	1	Pračka
RH	1NP	110	126	1	Sušička
RP	1NP	100	131	4	Zásuvky venkovní + robosekačka
RP	1NP	113	132	2	Zásuvky
RP	1NP	112;100	133	3	Zásuvky – Soustruh	6000W
RP	1NP	112;100	134	1	Zásuvka 400V
RP	1NP	112;100	135	3	Zásuvky
RP	1NP	100	136	1	Zásuvka 400V
RP	1NP	100	137	1	Vodárna pitná voda (čerpadlo + 2 zásuvky úpravna)	1550w + 2x100W
RP	1NP	100	138	1	Vodárna užitková voda	910W
RP	1NP	100	139	1	Brána + videovrátný
RP	1NP	100	140	1	Studna
RP	1NP	100	141	1	Dešťovka
RH	2NP	202	201	5	Zásuvky pracovna
RH	2NP	202	202	3	Zásuvky pracovna PC + AP
RH	2NP	201;203;204	203	6	Zásuvky + zásuvka koupelna skřínka
RH	2NP	206	204	5	Zásuvky
RH	2NP	202	205	1	Příprava – Přímotop	1000W
RH	2NP	206	206	1	Příprava – Přímotop	1000W
RH	2NP	205	207	1	Bojler	2500W
RH	2NP	205	208	1	Rekuperace
RH	2NP	205	209	1	Slaboproudý rozvaděč
RH	2NP	205	210	1	Rezerva
RH	2NP	200	211	1	Zásuvka venkovní – vánoční osvětlení
RH	2NP	205	212	1	Cirkulační čerpadlo

## Svetla
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis
RH	1NP	101	L1011	1	Hala Strop
RH	1NP	101	L1012	1	Hala schody stěna
RH	1NP	102	L1021	1	Jídelna strop
RH	1NP	102	L1022	1	Kuchyň strop
RH	1NP	102	L1023	1	Kuchyň Led pásek linka
RH	1NP	102	L1024	1	Obývák stůl
RH	1NP	102	L1025	1	Obývák gauč
RH	1NP	102	L1026	1	Vstup do denní místnosti
RH	1NP	103	L1031	1	Strop pracovna
RH	1NP	104	L1041	2	Strop chodba
RH	1NP	104	L1042	2	Led světlo ú podlahy
RH	1NP	105	L1051	1	Strop Pokoj I
RH	1NP	106	L1061	1	Strop Pokoj II
RH	1NP	107	L1071	1	Strop šatna
RH	1NP	108	L1081	1	Strop ložnice
RH	1NP	109	L1091	2	Koupelna strop + skřínka
RH	1NP	110	L1101	3	Koupelna strop + 2x skřínka
RH	1NP	111	L1111	1	WC strop
RH	1NP	100	L1001	2	Exteriér světla u vstupu
RH	1NP	100	L1002	2	Exteriér světla terasa
RH	1NP	100	L1003	5	Exteriér světla pokoje
RH	1NP	100	L1004	1	Exteriér světlo ložnice
RP	1NP	112	L1121	2	Strop dílna
RP	1NP	113	L1131	1	Strop sklad
RH	2NP	202	L2021	1	Strop pracovna II
RH	2NP	201	L2011	2	Strop Galerie
RH	2NP	201	L1012	1	Schodiště
RH	2NP	203	L2031	1	Šatna
RH	2NP	204	L2041	2	Koupelna strop + skřínka
RH	2NP	205	L2051	1	Technická místnost
RH	2NP	206	L2061	1	Herna
RH	2NP	200	L2001	1	Venkovní plochá střecha

## Topeni
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis	Příkon
RH	1NP	101	H1011	1	Podlahové topení	400 W
RH	1NP	102	H1021	1	Podlahové topení	1700 W
RH	1NP	102	H1022	1	Podlahové topení	950 W
RH	1NP	103	H1031	1	Podlahové topení	520 W
RH	1NP	105	H1051	1	Podlahové topení	750 W
RH	1NP	106	H1061	1	Podlahové topení	750 W
RH	1NP	108	H1081	1	Podlahové topení	600 W
RH	1NP	109	H1091	1	Podlahové topení	200 W
RH	1NP	109	H1092	1	Žebřík	500 W
RH	1NP	110	H1101	1	Podlahové topení	550 W
RH	1NP	110	H1102	1	Žebřík	500 W
RH	1NP	111	H1111	1	Žebřík	310 W
RP	1NP	112+100	H1121	3	Vyhřívaná střešní vpusť	30 W
RH	2NP	202	H2021	1	Podlahové topení	1700 W
RH	2NP	204	H2041	1	Podlahové topení	550W
RH	2NP	204	H2042	1	Žebřík	500 W
RH	2NP	206	H2061	1	Podlahové topení	1300 W

## Zaluzie
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis
RH	1NP	102	SH1021	1	Žaluzie HS fix	95W
RH	1NP	102	SH1022	1	Žaluzie HS otvírací	95W
RH	1NP	102	SH1023	1	Žaluzie Fix rohové	95W
RH	1NP	102	SH1024	1	Žaluzie Kuchyňská linka	95W
RH	1NP	103	SH1031	1	Žaluzie Pracovna	95W
RH	1NP	105	SH1051	1	Žaluzie Pokoj I	95W
RH	1NP	106	SH1061	1	Žaluzie Pokoj II	95W
RH	1NP	108	SH1081	1	Žaluzie Ložnice	95W
RH	2NP	202	SH2021	1	Žaluzie Pracovna II	95W
RH	2NP	206	SH2061	1	Žaluzie Herna	95W

## Zvuk
Rozvaděč	Podlaží	Místnost	Okruh	Počet	Popis	Příkon
RH	1NP	102	SND1021	3	Reporduktor kuchyně + obývák
RH	1NP	103	SND1031	1	Reporduktor Pracovna I
RH	1NP	105	SND1051	1	Reproduktor Pokoj I
RH	1NP	106	SND1061	1	Reproduktor Pokoj II
RH	2NP	202	SND2021	1	Reproduktor Pracovna II
RH	2NP	206	SND2061	1	Repoduktor Herna